## LED-Umruestung
Vergleich: Leuchtstoffröhren mit LED-Röhren
Projekt: Verein Sonnenkraft e. V.
1 Obiekt-Daten:
Strompreis je kWh: | 0.26
Anzahl der Leuchmittel | 2
Nutzungstage | 200
Durchschnittliche Brenndauer je Tag in h | 4
Strompreisanstieg p. a. | 3%
2 Vergleich der Leuchtmittel über die Lebensdauer von 50.000 h für eine Röhre
|  |  |  | Kosten pro Jahr |  |  | Kosten kumuliert
| Leucht-stoffröhre | LED-Röhre | Jahr | Leuchtstoff | LED | Einsparung | Leuchtstoff kumuliert | LED kumuliert | Einsparung kumuliert
Leistung des Leuchtmittels in W | 58 | 24 | 0 | 33.456 | 79.824 | -46.368 | 33.456 | 79.824 | -46.368
Leistung des Vorschaltgerätes in W | 8 | 0 | 1 | 28.2797 | 10.2835 | 17.9962 | 61.7357 | 90.1075 | -28.3718
Gesamtleistung je Leuchte in W | 66 | 24 | 2 | 29.1281 | 10.592 | 18.536 | 90.8638 | 100.6995 | -9.8358
|  |  | 3 | 30.0019 | 10.9098 | 19.0921 | 120.8657 | 111.6093 | 9.2563
Lebensdauer ca. in h | 8000 | 50000 | 4 | 30.902 | 11.2371 | 19.6649 | 151.7676 | 122.8464 | 28.9212
Lebensdauer in Jahren | 10 | 62 | 5 | 31.829 | 11.5742 | 20.2548 | 183.5967 | 134.4206 | 49.1761
Energieverbrauch in 50000 h in kWh | 3300 | 1200 | 6 | 32.7839 | 11.9214 | 20.8625 | 216.3806 | 146.342 | 70.0385
|  |  | 7 | 33.7674 | 12.2791 | 21.4884 | 250.148 | 158.6211 | 91.5269
Benötigte Leuchtmittel in 50.000 h | 6.25 | 1 | 8 | 34.7804 | 12.6474 | 22.133 | 284.9284 | 171.2685 | 113.6599
|  |  | 9 | 35.8239 | 13.0269 | 22.797 | 320.7523 | 184.2954 | 136.4569
Energiekosten | 858 | 312 | 10 | 44.9621 | 13.4177 | 31.5444 | 365.7143 | 197.713 | 168.0013
Leuchtmittelkosten | 3 | 34.92 | 11 | 38.0055 | 13.8202 | 24.1853 | 403.7199 | 211.5332 | 192.1866
Summe der Kosten | 861 | 346.92 | 12 | 39.1457 | 14.2348 | 24.9109 | 442.8656 | 225.768 | 217.0975
|  |  | 13 | 40.3201 | 14.6618 | 25.6582 | 483.1856 | 240.4299 | 242.7558
Einsparung je LED-Leuchtmittel über die Lebensdauer |  | 514.08 | 14 | 41.5297 | 15.1017 | 26.428 | 524.7153 | 255.5316 | 269.1837
Energieeinsparung je LED-Leuchtmittel über die Lebensdauer in kWh |  | 2100 | 15 | 42.7756 | 15.5547 | 27.2208 | 567.4908 | 271.0863 | 296.4045
|  |  | 16 | 44.0588 | 16.0214 | 28.0374 | 611.5497 | 287.1077 | 324.442
3 Einsparung je LED-Leuchtmittel und Jahr |  |  | 17 | 45.3806 | 16.502 | 28.8786 | 656.9302 | 303.6097 | 353.3205
|  |  | 18 | 46.742 | 16.9971 | 29.7449 | 703.6722 | 320.6068 | 383.0654
Einsparung je LED-Leuchtmittel und Jahr: |  | 8.2253 | 19 | 48.1443 | 17.507 | 30.6373 | 751.8165 | 338.1138 | 413.7027
Energieeinsparung je LED-Leuchtmittel und Jahr in kWh: |  | 33.6 | 20 | 60.4253 | 18.0322 | 42.393 | 812.2418 | 356.146 | 456.0957
|  |  | 21 | 51.0762 | 18.5732 | 32.5031 | 863.318 | 374.7192 | 488.5988
4 Gesamte Einsparung für die Tiefgarage pro Jahr |  |  | 22 | 52.6085 | 19.1304 | 33.4782 | 915.9265 | 393.8496 | 522.0769
|  |  | 23 | 54.1868 | 19.7043 | 34.4825 | 970.1133 | 413.5539 | 556.5595
Gesamte Einsparung pro Jahr: |  | 16.4506 | 24 | 55.8124 | 20.2954 | 35.517 | 1025.9257 | 433.8493 | 592.0764
Gesamte Energieeinsparung pro Jahr in kWh: |  | 67.2 | 25 | 57.4868 | 20.9043 | 36.5825 | 1083.4125 | 454.7536 | 628.6589
|  |  | 26 | 59.2114 | 21.5314 | 37.68 | 1142.6239 | 476.285 | 666.3389
| Armortisationszeit in Jahren: | 4.2454 | 27 | 60.9877 | 22.1773 | 38.8104 | 1203.6116 | 498.4623 | 705.1492
|  |  | 28 | 62.8173 | 22.8427 | 39.9747 | 1266.4289 | 521.305 | 745.1239
|  |  | 29 | 64.7019 | 23.528 | 41.1739 | 1331.1308 | 544.833 | 786.2978
|  |  | 30 | 81.2065 | 24.2338 | 56.9727 | 1412.3373 | 569.0667 | 843.2705
|  |  | 31 | 68.6422 | 24.9608 | 43.6814 | 1480.9795 | 594.0275 | 886.9519
|  |  | 32 | 70.7015 | 25.7096 | 44.9918 | 1551.681 | 619.7372 | 931.9438
|  |  | 33 | 72.8225 | 26.4809 | 46.3416 | 1624.5035 | 646.2181 | 978.2854
|  |  | 34 | 75.0072 | 27.2753 | 47.7318 | 1699.5107 | 673.4934 | 1026.0172
|  |  | 35 | 77.2574 | 28.0936 | 49.1638 | 1776.7681 | 701.587 | 1075.181
|  |  | 36 | 79.5751 | 28.9364 | 50.6387 | 1856.3432 | 730.5234 | 1125.8198
|  |  | 37 | 81.9624 | 29.8045 | 52.1579 | 1938.3056 | 760.3279 | 1177.9776
|  |  | 38 | 84.4213 | 30.6986 | 53.7226 | 2022.7268 | 791.0266 | 1231.7003
|  |  | 39 | 86.9539 | 31.6196 | 55.3343 | 2109.6807 | 822.6462 | 1287.0346
|  |  | 40 | 109.1347 | 32.5682 | 76.5666 | 2218.8155 | 855.2144 | 1363.6011
|  |  | 41 | 92.2494 | 33.5452 | 58.7042 | 2311.0648 | 888.7596 | 1422.3053
|  |  | 42 | 95.0169 | 34.5516 | 60.4653 | 2406.0817 | 923.3112 | 1482.7705
|  |  | 43 | 97.8674 | 35.5881 | 62.2792 | 2503.9491 | 958.8993 | 1545.0498
|  |  | 44 | 100.8034 | 36.6558 | 64.1476 | 2604.7525 | 995.5551 | 1609.1974
|  |  | 45 | 103.8275 | 37.7555 | 66.072 | 2708.58 | 1033.3105 | 1675.2694
|  |  | 46 | 106.9423 | 38.8881 | 68.0542 | 2815.5223 | 1072.1987 | 1743.3236
|  |  | 47 | 110.1506 | 40.0548 | 70.0958 | 2925.6729 | 1112.2534 | 1813.4195
|  |  | 48 | 113.4551 | 41.2564 | 72.1987 | 3039.128 | 1153.5098 | 1885.6182
|  |  | 49 | 116.8588 | 42.4941 | 74.3647 | 3155.9868 | 1196.0039 | 1959.9828
|  |  | 50 | 146.668 | 43.7689 | 102.899 | 3302.6547 | 1239.7728 | 2062.8819
|  |  | 51 | 123.9755 | 45.082 | 78.8935 | 3426.6302 | 1284.8548 | 2141.7753
|  |  | 52 | 127.6947 | 46.4344 | 81.2603 | 3554.3249 | 1331.2893 | 2223.0356
|  |  | 53 | 131.5256 | 47.8275 | 83.6981 | 3685.8505 | 1379.1167 | 2306.7337
|  |  | 54 | 135.4713 | 49.2623 | 86.209 | 3821.3218 | 1428.3791 | 2392.9427
|  |  | 55 | 139.5355 | 50.7402 | 88.7953 | 3960.8573 | 1479.1192 | 2481.738
|  |  | 56 | 143.7215 | 52.2624 | 91.4592 | 4104.5788 | 1531.3816 | 2573.1972
|  |  | 57 | 148.0332 | 53.8302 | 94.2029 | 4252.612 | 1585.2118 | 2667.4001
|  |  | 58 | 152.4742 | 55.4452 | 97.029 | 4405.0862 | 1640.657 | 2764.4292
|  |  | 59 | 157.0484 | 57.1085 | 99.9399 | 4562.1346 | 1697.7655 | 2864.3691
|  |  | 60 | 197.1095 | 58.8218 | 138.2877 | 4759.244 | 1756.5873 | 3002.6568
|  |  | 61 | 166.6127 | 60.5864 | 106.0262 | 4925.8567 | 1817.1737 | 3108.683
|  |  | 62 | 171.611 | 498.9321 | -327.321 | 5097.4677 | 2316.1058 | 2781.362
|  |  | 63 | 176.7594 | 64.2761 | 112.4832 | 5274.2271 | 2380.3819 | 2893.8452